УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Нижегородского ИВЦ

«___»__________Ю.В.Яковуник

ИНСТРУКЦИЯ 
по установке операционной системы  CentOS 7 
из типового образа ГВЦ в режиме «kickstart»

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Этапы развёртывания сервера с использованием ISO-образа	3

3.	Установка ОС	4

4.	Настройка времени	8

5.	Работа с файрволами	8

6.	Привязка к серверу управления контентом (репозиторию)	9

7.	Настройка сервиса записи логов Journald.	10

8.	Установка пакетов для анализа производительности сервера.	10

9.	Блокировка стандартных пользователей.	10

10.	Отключение ssh для пользователя root.	11

- Общие положения

- В целях унификации сопровождения ИС/АСУ на полигонах ГВЦ с физическим и виртуальным размещением серверов принят к использованию типовой образ ОС Linux (CentOS 7), в формате iso с использованием метода быстрой установки операционных систем (kickstart) на базе RedHat/CentOS..

- Настоящий документ является инструкцией, описывающей автоматизированное развертывание ОС Centos 7 на серверах всех ЦОД, ИВЦ в рамках Единого ЦОД Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД». Инструкция составлена в соответствии с Типовыми требованиями к настройкам серверных операционных систем семейства Linux на базе RHEL/CentOS (далее  – Типовые требования).

- В настройках параметров TCP/IP сетевого интерфейса серверов должно быть перечислено несколько IP-адресов серверов DNS/WINS в соответствии с распоряжением №ГВЦ-266/р от 05.07.2017г.

- Именование серверов выполняется в строгом соответствии с правилами именования и заполнения обязательных атрибутов объектов службы глобального каталога ОАО «РЖД».

- Этапы развёртывания сервера с использованием ISO-образа

Согласно Типовым требованиям, для настройки серверной ОС Linux на базе CentOS или RHEL рекомендуется выполнить установку ОС с использованием эталонного образа, а так же обязательно выполнить следующие настройки:

настройка сетевых интерфейсов;

настройка подключения к серверу управления контентом (репозиториям);

установка и настройка агента мониторинга ОС;

установка и настройка агента СРК.

Помимо этого, для серверов дорожного уровня необходимо произвести настройку подключения к региональным серверам NTP.

Остальные настройки, указанные в типовых требованиях (локальное резервное копирование конфигурации, разбивка дискового пространства, ролевая модель и т.д.), производятся автоматически при kickstart-инсталляции системы из типового образа. В случае ручной инсталляции операционной системы требуется обязательное применение настроек, описанных в Типовых требованиях.

Ниже описаны этапы автоматизированной установки ОС.

- Установка ОС

- Запустить сервер (виртуальную машину), смонтировать эталонный образ, отправить Ctrl-Alt-Del для перезагрузки. Последовательность действий показана на рисунках 1и 2.

Рис.1 Монтирование образа в VMware Remote Console.

Рис.2 Монтирование образа в VMware Remote Console.

- В окне загрузчика, представленном на рисунке 3, выбрать пункт Kickstart.

Рис.3 Окно выбора вариантов загрузки.

- В открывшемся дополнительном меню, представленном на рисунке 4, выбрать:

Install from cdrom kickstart MBR BOOT to VMware – для виртуальных серверов

Install from cdrom kickstart MBR BOOT to Hardware – для аппаратных серверов

Рис.4 Меню выбора варианта установки ОС

- Ожидать окончание процесса установки. На рисунке 5 приведён скриншот промежуточного этапа процесса инсталляции ОС.

Рисунок 5.Промежуточные результаты установки ОС.

- В процессе установки ОС из образа, предлагается ввести сетевые настройки.

Рисунок 6. Приглашение для ввода сетевых настроек.

Данные для ввода (для каждого сервера данные могут отличаться от приведенных ниже):

домен: grw.oao.rzd

ip-адрес: 10.24.209.35

префикс: 20

шлюз: 10.24.222.200

Маска: 255.255.240.0

база для поиска: grw.oao.rzd

dns-серверы: 10.24.222.0, 10.24.222.1

По окончанию ввода настроек, предлагается проверить корректность введенных данных, пример на рисунке 7. Внимание! IP-адресс и имя  необходимо изменить!.

Рисунок 7.Проверка правильности сетевых настроек.

- Для настройки ОС вход осуществлять под учётной записью adminptk или adminos. Первоначально настроенные пароли показаны в таблице 1.

| Учётная запись | Пароль |
| --- | --- |
| adminos | P@ssw0rd |
| adminptk | J41BLrHp |

Таблица 1. Учётные данные для настройки ОС.

- В процессе входа происходит автоматический запрос на смену пароля. Необходимо ввести сначала старый пароль, а затем ввести новый пароль, удовлетворяющий минимальным требованиям, согласно Типовым требованиям. Процесс смены пароля показан на рисунке 8. Смену пароля необходимо выполнить для всех встроенных УЗ

Рисунок 8. Смена пароля.

- Для удобства пользования консолью отключить Tmux

sudo yum remove tmux

Рисунок 9. Удаление Tmux.

- Так же для удобства использования консоли переключиться на вторую консоль

Alt + F2

и выполнить вход под учетной записью adminptk или adminos.

- Установить пароль для пользователя root (длина пароля не менее 12 символов):

sudo passwd root

Рисунок 10. Установка пароля.

- Выполнить вход в систему пользователем root:

su –

- Настройка времени

Изменить файл /etc/chrony.conf:

vi /etc/chrony.conf

Заменить существующие в файле строки, начинающиеся на “server” на ниже указанные:

server grw-ntp-01.grw.oao.rzd  iburst

server grw-ntp-02.grw.oao.rzd  iburst

Рисунок 12. Отрывок файла chrony.conf

Выполнить команду запуска:

systemctl  start chronyd.service

Выполнить перезапуск сервиса:

systemctl  restart chronyd.service

- Работа с файрволами

Выполнить редактирование файла /etc/selinux/config:

vi /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

Рисунок 13. Отрывок файла

Остановить и отключить файрвол, поочередно выполнив команды:

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld

iptables -F

systemctl disable iptables.service

- Привязка к серверу управления контентом (репозиторию)

- Для того, чтобы подключиться к интернет-репозиторию, нужно настроить прокси для wget и yum. Подключение к интернет-репозиторию нежелательно!

Выполнить команду:

vi /etc/wgetrc

В документе добавить строки:

http_proxy=http://10.24.222.230:8080

https_proxy=http://10.24.222.230:8080

proxy_user=nefed

proxy_passwd=Berkley

Выполнить команду:

vi /etc/yum.conf

В документе добавить строки:

proxy=http://10.24.222.230:8080

proxy_username=nefed

proxy_password=berkley

Привязка к РЖД-репозиторию

Запустить скрипт katello.bash с параметрами командой:

sudo katello.bash -s <FQDN сервера управления контентом> -k <ключ активации> -o <название организации на сервере управления контентом>

Скрипт запустит процесс регистрации, а после предложит обновить пакеты до последней версии (включая ядро ОС), а может и не предложить! При запросе на обновление и перезагрузку, необходимо ввести ‘y’. Консольный вывод скрипта показан на рисунке 12.

Скрипт находится на сервере  10.24.223.220:

scp root@10.24.223.220:/install/katello.bash /opt

Скопировать командой, пароль: N0veLL

Рисунок 14.  промежуточный результат подключения к серверу

Для подключения к репозиторию Нижегородского ИВЦ выполнить команду:

bash /opt/katello.bash -s orw-rhs-01.orw.oao.rzd -k vmbase -o ORW -r GRW

Рисунок 15. Промежуточный вывод скрипта katello.bash.

Рисунок 16. Конечный вывод скрипта katello.bash.

- Настройка сервиса записи логов Journald.

В файле конфигурации демона /etc/systemd/journald.conf необходимо сделать следующие настройки:

Storage=persistent

Compress=yes

SplitMode=none

SystemMaxUse=600M

systemctl restart systemd-journald

- Установка пакетов для анализа производительности сервера.

Установить пакеты для анализа производительности сервера:

yum install sysstat htop atop apachetop iotop iftop mc ftp telnet bash-completion

- Блокировка стандартных пользователей.

Заблокировать учетные записи adminptk и adminos, и создать персональные учетные записи для администраторов отдела ПТК

passwd -l adminptk

passwd -l adminos

- Отключение ssh для пользователя root.

Убедиться, что подключение по протоколу ssh для пользователя root отключен

vi /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no